OGGETTO: decisione di contrattare e approvazione documenti di gara - procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 71 del Decreto Legislativo N. 36/2023 per l’affidamento dell’intervento di messa a norma e ammodernamento dei gruppi frigo presso il CNR Area territoriale di Ricerca di Bologna. Progetto SAC.AD002.239 - CUP B37G22001200005 CIG B80A1B9924

OFFERTA TECNICA

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a a ______ (______) il ___, residente a ____________________ (__) in via ____________________ n. ________, _________C.F. ____________ in qualità di ____________________(titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, ecc.) dell’impresa ________________________ con sede legale in ________________, CAP ______, via ____________ n. ____ – CF/PI ____________________________ Tel. _________________ PEC ______________________

SEZIONE 1

L’operatore economico dichiara di partecipare in qualità di:

- Impresa singola (art. 65, comma 2, lett. a), del d.lgs. 36/23);

- Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 65, comma 2, lett. b) del d.lgs. 36/23);

  - indicando quale consorziata esecutrice l’impresa __________________________;

  - dichiarando di partecipare alla gara in proprio;

- Consorziata di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 65, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 36/23);

- Consorzio fra imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. c, del d.lgs. 36/23);

  - indicando quale consorziata esecutrice l’impresa __________________________;

  - dichiarando di partecipare alla gara in proprio;

- Consorziata di consorzio fra imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. c, del d.lgs. 36/23);

- Consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. d), del d.lgs. 36/23),

  - indicando quale consorziata esecutrice l’impresa ___________________________

  - dichiarando di partecipare alla gara in proprio;

- Consorziata di consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. d), del d.lgs. 36/23),

- Mandataria di raggruppamento temporaneo (art. 65, comma 2, lett. e), del d.lgs. 36/23):

  - costituito;

  - costituendo;

formato da ___________________________________________________________

- Mandante di raggruppamento temporaneo (art. 65, comma 2, lett. e, del d.lgs. 36/23):

  - costituito;

  - costituendo;

formato da ________________________________________________________________

- Consorzio ordinario di concorrenti (art. 65, comma 2, lett. f, del d.lgs. 36/23):

  - costituito;

  - costituendo;

Composto da ______________________________________________________________

- Consorziata di consorzio ordinario di concorrenti (art. 65, comma 2, lett. f, del d.lgs. 36/23);

- Aggregazione di imprese di rete (art. 65, comma 2, lett. g, del d.lgs. 36/23):

  - dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la cui funzione è rivestita da ______________________;

  - dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, la cui funzione è rivestita da _______________________ e indica che i retisti partecipanti alla gara sono__________________;

  - dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, specificando che l’impresa che riveste la qualifica di mandataria è________________________;

ovvero

  - sprovvista di organo comune, ovvero, di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, specificando che l’impresa che i retisti che intendono partecipare alla gara sono __________________________________________;

- GEIE (art. 65, comma 2, lett. h, del d.lgs. 36/23).

| Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2 del D.LGS.36/2023, con i criteri indicati |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI [punti max 60] |  |  |  |
| A.1: Garanzia [punti max 20] - Punteggio tabellare |  |  |  |
| Nessuna garanzia oltre la garanzia di un anno |  | Punti 0 |  |
| Garanzia full risk + estensione di garanzia di un anno Totale garanzia: 2 Anni |  | Punti 5 |  |
| Garanzia full risk + estensione di garanzia di due anni Totale garanzia: 3 Anni |  | Punti 10 |  |
| Garanzia full risk + estensione di garanzia di tre anni Totale garanzia: 4 Anni |  | Punti 15 |  |
| Garanzia full risk + estensione di garanzia di quattro anni Totale garanzia: 5 anni |  | Punti 20 |  |
| A.2: Caratteristiche macchine [punti max 25] - Punteggio tabellare |  |  |  |
| A.2.1 | Accesso libero al software bordo macchina comprensivo di corso di formazione di 40 ore per 3 operatori indicati dalla stazione appaltante | Punti 5 |  |
| A.2.2 | C.O.P ED E.R.R ≤ 10% al minimo ammesso al DM 26/06/2015 (su tutte le macchine a parità di altri parametri) | Punti 0 |  |
|  | C.O.P ED E.R.R > 10% ≤ 20% al minimo ammesso al DM 26/06/2015 (su tutte le macchine a parità di altri parametri) ALTRIMENTI 0 PUNTI | Punti 5 |  |
|  | C.O.P ED E.R.R > 20% al minimo ammesso al DM 26/06/2015 (su tutte le macchine a parità di altri parametri) | Punti 10 |  |
| A.2.3 | Nessun risparmio: assorbimento elettrico pari al massimo ammesso | Punti 0 |  |
|  | Assorbimento elettrico inferiore di almeno il 3% ma inferiore al 5% rispetto al massimo ammesso (su tutte le macchine a parità di altri parametri) | Punti 2 |  |
|  | Assorbimento elettrico inferiore di almeno il 5% al massimo ammesso ma inferiore al 10% (su tutte le macchine a parità di altri parametri) | Punti 5 |  |
|  | Assorbimento elettrico inferiore di almeno il 10% al massimo ammesso (su tutte le macchine a parità di altri parametri) | Punti 10 |  |
| A.3: Assistenza [punti max 15] - Punteggio tabellare |  |  |  |
| Intervento oltre 48h |  | Punti 0 |  |
| Intervento entro 48h (minore o uguale) |  | Punti 5 |  |
| Intervento entro 24h (minore o uguale) |  | Punti 10 |  |
| Intervento entro 16h (minore o uguale) |  | Punti 15 |  |
| - QUALITÀ DELLA PROFESSIONALITÀ DESUNTA DA FORNITURE RELATIVE A PROGETTI ANALOGHI [punti max 5] - Punteggio discrezionale |  |  |  |
| Fornitura eseguita presso ..... |  |  |  |
| Fornitura eseguita presso ..... |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| - GESTIONE (Impiego del personale e procedure di gestione dei lavori) [punti max 15] |  |  |  |
| C.1 | Organizzazione del cantiere [punti max 2,5] - Punteggio discrezionale |  |  |
| C.2 | Direzione tecnica di cantiere e gestione della qualità dei lavori [punti max 2,5] - Punteggio discrezionale |  |  |
| C.3 | Riduzione dei tempi di lavorazione: Nessuna riduzione | Punti 0 |  |
|  | Riduzione dei tempi di lavorazione: Riduzione di 7 giorni | Punti 2,5 |  |
|  | Riduzione dei tempi di lavorazione: Riduzione di 14 giorni | Punti 5,0 |  |
|  | Riduzione dei tempi di lavorazione: Riduzione di 20 giorni | Punti 7,5 |  |
|  | Riduzione dei tempi di lavorazione: Riduzione di 30 o più giorni, fino ad un max di 35 giorni inclusi | Punti 10,0 |  |

SOTTOSCRIZIONE

La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura precisando la loro natura giuridica.

In caso di concorrenti plurimi, la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da ogni loro componente, sia nel caso di soggetti costituendi sia nel caso di soggetti costituiti.

In caso di consorzi, la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta sia dal consorzio, sia dalle consorziate per le quali il consorzio concorre.

Luogo e data